精化、氯苯静电地板施工内容

1：工作量：精化（加氢，精馏，醇解）约150M2,新材料50M2

2：静电地板铺设，要求槽钢作横纵支撑。静电地板要求：陶瓷面。规格600*600*35；集中载荷≧8909N 、 ≧909KG；滚动载荷≧7709N ；极限载荷≧26724N 。防火性能国家A级。

注：施工单位提前到现场确认，施工后清洁卫生，材料由乙方提供。

电仪保障部

2023.3.23