氯苯事业部大修仪表穿线管更新工作量

- 一、仪表穿线管：

- 吸收一楼：（1）氮气总管减压后压力变送器穿线管16米；（2）PU-2201A流量计穿线管20米；（3）TK-2201ABC液位穿线管22米；

- 吸收二楼：（1）2104液位计穿线管3米；（2）2103液位计穿线管16米；（3）2101顶部压力变送器穿线管6米；（4）2105温度+液位计+调节阀的穿线管32米；（5）2106液位计穿线管8米；

- 吸收三楼：（1）VE-2102储罐液位穿线管4米；（2）VE-2102储罐压力变送器穿线管13米；（3）VE-2102缓冲罐穿线管三根30米；（4）2#降膜吸收塔调节阀穿线管10米；（5）2#降膜吸收塔温度变送器穿线管10米；（6）2#降膜吸收塔北侧压力变送器穿线管10米；

- 吸收四楼：（1）循环水调节阀穿线管5米；（2）2#降膜吸收塔温度变送器穿线管10米；（3）1#降膜吸收塔压力变送器穿线管4米；（4）1#降膜吸收塔温度变送器穿线管6米；

- 吸收五楼；（1）2101吸收塔温度+液位穿线管共计12米；（2）2101吸收塔调节阀+流量计穿线管共计24米；（3）南面压力变送器穿线管10米；（4）楼板上一个温度变送器穿线管4米；（5）六楼的压力变送器穿线管8米；（6）去六楼的流量计穿线管9米；（7）1#降膜吸收塔压力变送器穿线管8米；（8）1#降膜吸收塔调节阀+流量计穿线管共计24米；

- 吸收六楼：（1）2101吸收塔流量计+液位计穿线管共计1米；

- 主装置一楼：（1）纯化器底部+报警仪穿线管共计80米；（2）1908液位穿线管9米；（3）苯过滤器+报警仪穿线管共计18米；（4）2台切断阀穿线管36米；（5）1204旁报警仪穿线管4米；（6）1401液位计穿线管6米；（7）TW1301-PU1303切断阀-1204的穿线管共计100米；（8）PU1411流量计穿线管共计60米；（9）1414底部温度穿线管18米；

- 主装置二楼：（1）VE1111穿线管共计30米；（2）VE1111流量计6米；（3）氯气管道B切断阀穿线管共计48米；（4）流量计+温度穿线管共计66米；（5）1204顶部流量计穿线管8米；（6）氯气总管大调节阀处的穿线管共计78米；（7）西边阀门处的穿线管共计72米；（8）A套氯气管道+流量计的穿线管共计51米；（9）北边切断阀8米；（10）苯进料调节阀处的穿线管共计36米；（11）催化剂罐B切断阀+报警仪的穿线管共计18米；（12）催化剂罐A切断阀+报警处的穿线管共计50米；（12）纯化器底部的穿线管共计60米；（13）对苯管道处的穿线管共计26米；（14）HE1211的穿线管12米；（15）1413液位+报警仪的穿线管10米；（16）调节阀穿线管5米；（17）1323阀门处的穿线管共计12米；（18）TW1311处的穿线管共计120米；（19）TW1301蒸汽调节阀的穿线管4米；（20）TW1301塔身处的穿线管共计20米；（21）TW1301悬空切断阀处的穿线管共计36米；（22）1323和1503中间的穿线管共计120米；（23）1503流量计处的穿线管共计80米；（24）TW1604调节阀穿线管4米；（25）TW1604流量计处的穿线管共计76米；（26）TW1601调节阀处的穿线管共计24米；（27）TW1601塔身处的穿线管共计60米；（28）50℃水冷凝器处的穿线管共计30米；（29）二楼至2#结晶器处的穿线管共计45米；

- 主装置三楼：（1）过滤器处的穿线管共计36米；（2）废液罐处的穿线管共计36米；（3）1423处的穿线管共计10米；（4）第一第二洗涤塔处的穿线管共计180米；（5）TW1211温度的穿线管共计24米；（6）纯化器处的穿线管共计70米；（7）东西走向的穿线管共计198米；（8）A套反应釜处的穿线管共计72米；（9）B套反应釜处的穿线管共计60米；（10）循环水调节阀处的穿线管共计24米；（11）循环水调节阀处的穿线管共计54米；（12）催化剂罐报警仪处的穿线管共计20米；（13）反应釜报警仪处的穿线管共计24米；（14）1302与1312间切断阀处的穿线管共计54米；（15）1312与1322间切断阀处的穿线管共计54米；（16）1322下方的穿线管24米；（17）TW1312旁的穿线管36米；（18）TW1312温度+报警仪的穿线管48米；（19）TW1301悬空的穿线管16米；（20）TW1604塔身处的穿线管共计24米；（21）TW1321塔身处的穿线管共计60米；（22）PU-1604处的穿线管共计24米；（23）VE-16031处的穿线管共计2米；

- 主装置四楼：（1）VE-1602的穿线管4米；（2）VE1602调节阀处的穿线管共计24米；（3）TW1604调节阀处的穿线管共计24米；（4）VE-1502处的穿线管共计24米}；（5）P/O与TW1321中间的穿线管共计96米；（6）苯脱水冷凝器处的穿线管共计36米；（7）反应釜冷凝器的穿线管10米；（8）纯化器至桥架处的穿线管共计132米；（9）尾气管道温度处的穿线管共计18米；（10）50℃水调节阀处的穿线管共计36米；（11）1531和1532调节阀处的穿线管共计48米；

- 主装置五楼：（1）P/O塔塔底到塔顶的穿线管共计200米；（2）HE1312报警仪共需36米；共计3743米；

- 注：仪表穿线管拆除旧穿线管，按照标准安装新穿线管材质为镀锌DN15并配DN15的防爆软管，旧管道按照要求送至钢材固废堆场。