综合保护装置时钟电池更换

更换综合保护装置时钟电池16套，并在更换完成后对更换的综合保护装置进行继电保护试验（并出具有效的试验报告）。需要更换综合保护装置时钟电池的开关柜：（电压等级为10kV共14台，电压等级为35kV共2台。）工作量含电池。

| 配电房 | 位号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 厂前区配电房 | 114A | 1段电源进线 |
|  | P1101 | 母线返线柜 (备自投） |
|  | P113 | 1#变压器 |
| 盐化配电房 | 113A | 盐化1#线 |
|  | S117 | 4#变压器 |
|  | S121 | 5#变压器 |
|  | S127 | 螺杆压缩机（K602） |
|  | S124 | 螺杆压缩机（K601B） |
|  | S126 | 氯气压缩机（C501B) |
|  | S125 | 3#变压器 |
|  | S115 | 备用电机 |
| 整流 | 312 | AB柜 |
|  | 311 | CD柜 |
| 公用工程配电房 | 112A | 公用1#线 |
|  | G122 | 公用循环泵（P4201D） |
|  | G125 | 冷冻机组（C1003） |