整流纯水冷却系统维保内容：

- 清洗换热片并更换腐蚀换热片 6台

- （换热片更换数量，根据换热片腐蚀情况，现场需要更换数量计算，需提供换热片单价）

- 更换密封胶垫 6台

- 更换止逆阀 6个

- 树脂为罗门哈斯  MB-20   3*25KG

- 型号LSS--300B共2台  厂家：江苏海鼎电气冷却有限公司

- 型号LSS-125B共4台  厂家：温岭市三琛电气冷却有限公司

- 注：投标单位需勘察现场后投标