## 标牌制作主页
各事业部标牌制作汇总
部门 | 安全指示牌（块） | 泄漏牌（块） | 管道标识（张） | 盲板挂牌（块） | 色带（卷） | 机泵运行指示牌（块） | 备注
盐化 | 36 | 20 | 570 | / | / | 26 | 详见附件
氯乙酸 | / | / | 1315 | / | 12 | 4 | 详见附件
精化 | / | / | 1180 | 20 | / | 62 | 详见附件
空分 | / | 5 | 500 | 5 | / | / | 详见附件
硫化 | / | 50 | / | 40 | / | 15 | 详见附件
氯苯 | / | 30 | 780 | 70 | / | 39 | 详见附件
电仪 | 120 | / | / | / | / | / | 详见附件
合计 | 120 | 105 | 4345 | 135 |  | 146

## 机泵运行指示牌
材质亚克力厚度5mm,长220mm*宽160mm 四角打孔 面板UV打印
污水机泵运行牌
精细污水 |  |  | 氯苯污水
序号 | 位号 | 名称 | 序号 | 位号 | 名称
1 | C1 | 鼓风机 | 1 | P4502D | 事故池提升泵
2 | C2 | 鼓风机 | 2 | P220A | 出水池提升泵
3 | C3 | 鼓风机 | 3 | P220B | 出水池提升泵
4 | P223A | 钙反应池提升泵 | 4 | WP7 | 1#脱落塔循环泵
5 | P223B | 钙反应池提升泵 | 5 | WP8 | 2#脱落塔循环泵
6 | P223C | 钙反应池提升泵 | 6 | WP9 | 3#脱落塔循环泵
7 | P4506A | 污水提升泵 | 7 | WP1 | 污水提升泵
8 | P4506B | 污水提升泵 | 8 | WP2 | 污水提升泵
9 | P119B | 事故池提升泵 | 9 | WP4 | 反冲洗泵
10 | P119C | 事故池提升泵 | 10 | WP3 | 中间水池提升泵
11 | Y3 | 压滤机 | 11 | C1 | 罗茨风机
12 | Y4 | 压滤机 | 12 | C2 | 罗茨风机
13 | B223A | 钙反应池搅拌机 | 13 | C3 | 罗茨风机
14 | B223B | 钙反应池搅拌机 | 14 | P401A | 污泥提升泵
15 | P213A | 平流沉淀池污泥回流泵 | 15 |  | VOC装置循环泵A
16 | P213B | 平流沉淀池污泥回流泵 | 16 |  | 风机A
17 | P213C | 平流沉淀池污泥回流泵 | 17 |  | 加药槽A
18 | P213D | 平流沉淀池污泥回流泵 | 18 |  | 加药槽B
19 | P215A | 二沉池污泥回流泵 | 19 |  | 加药槽C
20 | P215B | 二沉池污泥回流泵 | 20 |  | 加药槽D
21 | P215C | 二沉池污泥回流泵 | 21 | P4501A | 1#中和池提升泵
22 | G215A | 二沉池中心刮泥机 | 22 | P4501B | 1#中和池提升泵
23 | P216A | 斜板沉淀池提升泵 | 23 | P4502A | 2#中和池提升泵
24 | P331A | 厌氧器循环泵 | 24 | P4502B | 2#中和池提升泵
25 | P331B | 厌氧器循环泵 |  |  | 材质PVC
26 |  | VOC装置循环泵A
27 |  | VOC装置循环泵B
28 |  | VOC装置循环泵C
29 |  | 风机A
30 |  | 风机B
31 | P211A | 调节池提升泵
32 | P211B | 调节池提升泵
33 | P211C | 调节池提升泵
34 | P4504A | 2#雨水提升泵
35 | P4504B | 2#雨水提升泵
36 | P4505A | 污水总排口提升泵
37 | P4505B | 污水总排口提升泵
38 | P4505C | 污水总排口提升泵
序号 | 岗位 | 位号 | 名称 | 数量
1 | 收发 | P-915 | 盐酸装车泵 | 1
2 | 收发 | P-916A | 盐酸泵 | 1
3 | 收发 | P-921 | 配碱泵 | 1
4 | 收发 | P-901A | 32%成品碱液输送泵 | 1
5 | 收发 | P-923 | 32%碱液码头发放泵 | 1
6 | 收发 | P-908A | 吸收碱液循环泵 | 1
7 | 收发 | P-906A | 工业盐酸输送泵 | 1
8 | 收发 | C-909 | 尾气风机 | 1
9 | 盐水 | P-1101A | 80m³有机膜供料泵 | 1
10 |  | P-1101B |  | 1
11 | 盐水 | P-1103 | 80m³有机膜清洗泵 | 1
12 | 盐水 | P-1102 | 80m³有机膜循环泵 | 1
13 | 盐水 | P-404 | 脱硝供料泵 | 1
14 | 合成 | P-715A | 纯水泵 | 1
15 |  | P-715B |  | 1
16 | 合成 | P-001A | 盐酸输送泵 | 1
17 |  | P-001B |  | 1
18 | 合成 | P-707A | 纯水加压泵 | 1
19 |  | P-707B |  | 1
20 | 液氯 | M-021 | 1＃制氮机 | 1
21 | 液氯 | M-023 | 氮气干燥机 | 1
22 | 液氯 | M-022 | 2＃制氮机 | 1
23 | 液氯 | E-201A | A干燥塔 | 1
24 | 液氯 | E-201B | B干燥塔 | 1
25 | 电解 | C-501C | 氯气压缩机 | 1
26 | 电解 | P-101C | 油泵 | 1
27 | 氯乙酸 | pu-6118A | 盐酸尾气水洗塔循环泵 | 1
28 |  | pu-6118B |  | 1
29 | 氯乙酸 | pu-6119A | 盐酸尾气碱洗塔循环泵 | 1
30 |  | pu-6119B |  | 1
| 所在部门及岗位 | 设备位号 | 设备名称
1 | 氯苯 | PU-1121C | 反应器进料泵
2 | 氯苯 | PU-1411A | 第一结晶器浆料泵
3 | 氯苯 | PU-1411B | 第一结晶器浆料泵
4 | 氯苯 | PU-1412A | 第二结晶器浆料泵
5 | 氯苯 | PU-1412B | 第二结晶器浆料泵
6 | 氯苯 | PU-1414 | 纯化液接收罐泵
7 | 氯苯 | PU-1914 | 原苯罐区污水泵
8 | VOC | P017 | 氯苯循环泵
9 | VOC | P018 | 碱循环泵
10 | VOC | F005 | 磁传动无泄漏旋涡风机
11 | VOC | P009 | 磁力旋涡泵
12 | VOC | C0101 | 进气风机
13 | VOC | P0101A | 循环泵
14 | VOC | P0101B | 循环泵
15 | VOC | C0102 | 干燥风机
16 | VOC | P0102 | 计量泵
17 | 氯苯装置 | pu-1612A | 氯苯输送泵
18 | 氯苯装置 | pu-1612B | 氯苯输送泵
19 | 氯苯装置 | PU-1609A | MCB精馏塔回流泵
20 | 氯苯装置 | PU-1609B | MCB精馏塔回流泵
21 | 氯苯装置 | PU-1613 | 氯苯成品泵
22 | 氯苯装置 | PU-1503B | PO塔分离塔轻相罐
23 | 冷冻站 | C-1002 | 1#盐水机组
24 | 冷冻站 | P-1003A | 冷冻盐水泵
25 | 冷冻站 | P-1003B | 冷冻盐水泵
26 | 冷冻站 | P-1002 | 乙二醇泵
27 | 氯苯装置 | PU-2208A | 盐酸吸收泵
28 | 氯苯装置 | PU-2208B | 盐酸吸收泵
29 | 氯苯装置 | PU-1415A | 轴密封液输送泵
30 | 氯苯装置 | PU-1415B | 轴密封液输送泵
31 | 氯苯装置 | PU-1522A | 真空洗涤塔泵
32 | 氯苯装置 | PU-1522B | 真空洗涤塔泵
33 | 氯苯装置 | PU-1522C | 真空洗涤塔泵
34 | 吸收装置 | PU-2206 | 吸收碱罐泵
35 | 氯苯 | PU-1006 | 废碱水泵
36 | 氯苯 | PU-1910 | 冷凝水泵

## 盲板挂牌
10cm*15cm材质铝合金厚底1毫米，UV打印白底红字，顶部打2孔四边光滑，编号：氯苯(LB- )、硫化(LH001-040）、 精化（JH050-069)

## 管道标识
材质聚乙烯反光膜，耐高低温-60-150度，防水防嗮耐酸碱不褪色，颜色见GB-7231标准
现场部分管道设备标识缺失统计招标印刷定制
|  | 管道外径60-159mm |  |  | 标识规格：60×300mm
序号 | 部门 | 识别符号 |  | 数量（只） | 基本识别色 | 备注
|  | 物质名称 | 流向
1 | 氯苯事业部 | 邻二氯苯 | → | 30 | 邻二氯苯 →
2 | 氯苯事业部 | 对二氯苯 | → | 30 | 对二氯苯 →
3 | 氯苯事业部 | 三氯苯 | → | 30 | 三氯苯→
4 | 氯苯事业部 | 混合二氯苯 | → | 30 | 混合二氯苯 →
5 | 氯苯事业部 | 氮气 | → | 30 | 氮 气 →
6 | 氯苯事业部 | 氯气 | → | 30 | 氯气 →
7 | 氯苯事业部 | 5℃水 | → | 30 | 冷凝水 →
8 | 氯苯事业部 | 50℃水 | → | 30 | 50℃水 →
9 | 氯苯事业部 | 自来水 | → | 30 | 自来水
10 | 氯苯事业部 | 65℃水 | → | 30 | 65℃水 →
11 | 氯苯事业部 | 循环水 | → | 30 | 循环水 →
12 | 氯苯事业部 | 工业水 | → | 30 | 工业水 →
13 | 氯苯事业部 | 冷冻水 | → | 30 | 冷冻水 →
14 | 氯苯事业部 | 邻二氯苯 | ← | 30 | 邻二氯苯 ←
15 | 氯苯事业部 | 对二氯苯 | ← | 30 | 对二氯苯 ←
16 | 氯苯事业部 | 三氯苯 | ← | 30 | 三氯苯 ←
17 | 氯苯事业部 | 混合二氯苯 | ← | 30 | 混合二氯苯 ←
18 | 氯苯事业部 | 氮气 | ← | 30 | 氮 气 ←
19 | 氯苯事业部 | 氯气 | ← | 30 | 氯气 ←
20 | 氯苯事业部 | 5℃水 | ← | 30 | 冷凝水 ←
21 | 氯苯事业部 | 50℃水 | ← | 30 | 50℃水 ←
22 | 氯苯事业部 | 自来水 | ← | 30 | 自来水 ←
23 | 氯苯事业部 | 65℃水 | ← | 30 | 65℃水 ←
24 | 氯苯事业部 | 循环水 | ← | 30 | 循环水 ←
25 | 氯苯事业部 | 工业水 | ← | 30 | 工业水 ←
26 | 氯苯事业部 | 冷冻水 | ← | 30 | 冷冻水 ←
780
|  | 管道外径小于等于59mm |  |  | 标识规格：40*200mm
序号 | 部门 | 识别符号 |  | 数量（只） | 基本识别色 | 备注
|  | 物质名称 | 流向
1 | 精化 | 热水 | → | 80 | 热 水 →
2 | 精化 | 循环水 | → | 50 | 循 环 水 →
3 | 精化 | 循环水 | ← | 50 | ← 循 环 水
4 | 精化 | 冷冻水 | → | 50 | 冷 冻 水 →
5 | 精化 | 冷冻水 | ← | 50 | ← 冷 冻 水
6 | 精化 | 粗醇 | → | 50 | 粗 醇 →
7 | 精化 | 粗醇 | ← | 50 | ← 粗 醇 | 黑色
8 | 精化 | 废水 | → | 50 | 废 水 →
9 | 精化 | 废水 | ← | 50 | ← 废 水
10 | 精化 | 洗涤水 | → | 50 | 洗 涤 水 →
11 | 精化 | 洗涤水 | ← | 50 | ← 洗 涤 水
12 | 精化 | 甲醇尾气 | → | 50 | 甲醇尾气 →
13 | 精化 | 甲醇尾气 | ← | 50 | ← 甲醇尾气
14 | 精化 | 尾气 | → | 100 | 尾 气 →
15 | 精化 | 尾气 | ← | 100 | ← 尾 气
16 | 精化 | 自来水 | → | 100 | 自 来 水 →
17 | 精化 | 工业水 | → | 100 | 工 业 水 →
18 | 精化 | 氮气 | → | 100 | 氮 气 →
1180
| 管道外径外径250-499mm |  |  | 标识规格：150×800mm
序号 | 部门 | 识别符号 |  | 数量（只） | 基本识别色 | 备注
|  | 物质名称 | 流向
1 | 盐化事业部 | 醋酸 | → | 10 | 醋酸 →
2 | 盐化事业部 | 醋酸 | ← | 10 | ← 醋酸
3 | 盐化事业部 | 醋酐 | → | 10 | 醋酐 →
4 | 盐化事业部 | 醋酐 | ← | 10 | ← 醋酐
5 | 盐化事业部 | 循环水 | → | 10 | 循环水 →
6 | 盐化事业部 | 循环水 | ← | 10 | ← 循环水
15 | 盐化事业部 | 工业水 | → | 10 | 工业水 →
16 | 盐化事业部 | 工业水 | ← | 10 | ← 工业水
7 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | → | 20 | 氯乙酸 →
8 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | ← | 20 | ← 氯乙酸
15 | 盐化事业部 | 氯化液 | → | 10 | 氯化液 →
16 | 盐化事业部 | 氯化液 | ← | 10 | ← 氯化液
21 | 盐化事业部 | 蒸汽 | → | 10 | 蒸 汽 →
22 | 盐化事业部 | 蒸汽 | ← | 10 | ← 蒸 汽
160
| 管道外径160-249mm |  |  | 标识规格：100*600mm
序号 | 部门 | 识别符号 |  | 数量（只） | 基本识别色 | 备注
|  | 物质名称 | 流向
1 | 盐化事业部 | 醋酸 | → | 20 | 醋酸 →
2 | 盐化事业部 | 醋酸 | ← | 10 | ← 醋酸
3 | 盐化事业部 | 醋酐 | → | 20 | 醋酐 →
4 | 盐化事业部 | 醋酐 | ← | 10 | ← 醋酐
5 | 盐化事业部 | 氯化氢气体 | → | 20 | 氯化氢气体 →
6 | 盐化事业部 | 氯化氢气体 | ← | 10 | ← 氯化氢气体
7 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | → | 30 | 氯乙酸 →
8 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | ← | 10 | ← 氯乙酸
9 | 盐化事业部 | 自来水 | → | 30 | 自来水 →
10 | 盐化事业部 | 自来水 | ← | 10 | ← 自来水
11 | 盐化事业部 | 纯水 | → | 30 | 纯水 →
12 | 盐化事业部 | 纯水 | ← | 10 | ← 纯水
13 | 盐化事业部 | 消防水 | → | 30 | 消防水 →
14 | 盐化事业部 | 消防水 | ← | 10 | ← 消防水
15 | 盐化事业部 | 工业水 | → | 30 | 工业水 →
16 | 盐化事业部 | 工业水 | ← | 10 | ← 工业水
17 | 盐化事业部 | 循环水 | → | 30 | 循环水 →
18 | 盐化事业部 | 循环水 | ← | 10 | ← 循环水
15 | 盐化事业部 | 氯化液 | → | 30 | 氯化液 →
16 | 盐化事业部 | 氯化液 | ← | 10 | ← 氯化液
17 | 盐化事业部 | 稀盐酸 | → | 30 | 稀盐酸 →
18 | 盐化事业部 | 稀盐酸 | ← | 10 | ← 稀盐酸
19 | 盐化事业部 | 废水 | → | 20 | 废 水 →
20 | 盐化事业部 | 废水 | ← | 10 | ← 废 水
21 | 盐化事业部 | 蒸汽 | → | 30 | 蒸 汽 →
22 | 盐化事业部 | 蒸汽 | ← | 10 | ← 蒸 汽
23 | 盐化事业部 | 尾气 | → | 30 | 尾气 →
24 | 盐化事业部 | 尾气 | ← | 10 | ← 尾气
25 | 盐化事业部 | 5℃水 | → | 25 | 5℃水 →
26 | 盐化事业部 | 5℃水 | ← | 25 | ← 5℃水
27 | 盐化事业部 | ﹣15℃水 | → | 25 | ﹣15℃水 →
28 | 盐化事业部 | ﹣15℃水 | ← | 25 | ← ﹣15℃水
29 | 盐化事业部 | 65℃水 | → | 25 | 65℃水 →
30 | 盐化事业部 | 65℃水 | ← | 25 | ← 65℃水
31 | 盐化事业部 | 10℃水 | → | 25 | 10℃水 →
32 | 盐化事业部 | 10℃水 | ← | 25 | ← 10℃水
33 | 盐化事业部 | 氮气 | → | 30 | 氮气 →
34 | 盐化事业部 | 氮气 | ← | 10 | ← 氮气
35 | 盐化事业部 | 蒸汽凝液 | → | 25 | 蒸汽凝液 →
36 | 盐化事业部 | 蒸汽凝液 | ← | 25 | ← 蒸汽凝液
37 | 盐化事业部 | 碱液 | → | 15 | 碱液 →
38 | 盐化事业部 | 碱液 | ← | 10 | ← 碱液
39 | 盐化事业部 | 液氯 | → | 20 | 液氯 →
40 | 盐化事业部 | 液氯 | ← | 10 | ← 液氯
41 | 盐化事业部 | 仪表气 | → | 10 | 仪表气 →
42 | 盐化事业部 | 仪表气 | ← | 10 | ← 仪表气
43 | 盐化事业部 | 空压气 | → | 10 | 空压气 →
44 | 盐化事业部 | 空压气 | ← | 10 | ← 空压气
905
| 管道外径60-159mm |  |  | 标识规格：60*300mm
序号 | 部门 | 识别符号 |  | 数量（只） | 基本识别色 | 备注
|  | 物质名称 | 流向
1 | 盐化事业部 | 醋酸 | → | 20 | 醋酸 →
2 | 盐化事业部 | 醋酸 | ← | 30 | ← 醋酸
3 | 盐化事业部 | 醋酐 | → | 20 | 醋酐 →
4 | 盐化事业部 | 醋酐 | ← | 10 | ← 醋酐
5 | 盐化事业部 | 氯化氢气体 | → | 20 | 氯化氢气体 →
6 | 盐化事业部 | 氯化氢气体 | ← | 10 | ← 氯化氢气体
7 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | → | 30 | 氯乙酸 →
8 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | ← | 10 | ← 氯乙酸
9 | 盐化事业部 | 自来水 | → | 30 | 自来水 →
10 | 盐化事业部 | 自来水 | ← | 10 | ← 自来水
11 | 盐化事业部 | 纯水 | → | 30 | 纯水 →
12 | 盐化事业部 | 纯水 | ← | 10 | ← 纯水
13 | 盐化事业部 | 消防水 | → | 30 | 消防水 →
14 | 盐化事业部 | 消防水 | ← | 10 | ← 消防水
15 | 盐化事业部 | 工业水 | → | 30 | 工业水 →
16 | 盐化事业部 | 工业水 | ← | 10 | ← 工业水
17 | 盐化事业部 | 循环水 | → | 30 | 循环水 →
18 | 盐化事业部 | 循环水 | ← | 10 | ← 循环水
19 | 盐化事业部 | 氯化液 | → | 30 | 氯化液 →
20 | 盐化事业部 | 氯化液 | ← | 10 | ← 氯化液
21 | 盐化事业部 | 稀盐酸 | → | 30 | 稀盐酸 →
22 | 盐化事业部 | 稀盐酸 | ← | 10 | ← 稀盐酸
23 | 盐化事业部 | 废水 | → | 20 | 废 水 →
24 | 盐化事业部 | 废水 | ← | 20 | ← 废 水
25 | 盐化事业部 | 蒸汽 | → | 50 | 蒸 汽 →
26 | 盐化事业部 | 蒸汽 | ← | 10 | ← 蒸 汽
27 | 盐化事业部 | 尾气 | → | 30 | 尾气 →
28 | 盐化事业部 | 尾气 | ← | 10 | ← 尾气
25 | 盐化事业部 | 5℃水 | → | 25 | 5℃水 →
26 | 盐化事业部 | 5℃水 | ← | 25 | ← 5℃水
27 | 盐化事业部 | ﹣15℃水 | → | 25 | ﹣15℃水 →
28 | 盐化事业部 | ﹣15℃水 | ← | 25 | ← ﹣15℃水
29 | 盐化事业部 | 65℃水 | → | 25 | 65℃水 →
30 | 盐化事业部 | 65℃水 | ← | 25 | ← 65℃水
31 | 盐化事业部 | 10℃水 | → | 25 | 10℃水 →
32 | 盐化事业部 | 10℃水 | ← | 25 | ← 10℃水
33 | 盐化事业部 | 氮气 | → | 50 | 氮气 →
34 | 盐化事业部 | 氮气 | ← | 10 | ← 氮气
35 | 盐化事业部 | 蒸汽凝液 | → | 25 | 蒸汽凝液 →
36 | 盐化事业部 | 蒸汽凝液 | ← | 25 | ← 蒸汽凝液
37 | 盐化事业部 | 碱液 | → | 10 | 碱液 →
38 | 盐化事业部 | 碱液 | ← | 10 | ← 碱液
39 | 盐化事业部 | 液氯 | → | 20 | 液氯 →
40 | 盐化事业部 | 液氯 | ← | 10 | ← 液氯
41 | 盐化事业部 | 仪表气 | → | 10 | 仪表气 →
42 | 盐化事业部 | 仪表气 | ← | 10 | ← 仪表气
43 | 盐化事业部 | 空压气 | → | 10 | 空压气 →
44 | 盐化事业部 | 空压气 | ← | 10 | ← 空压气
970
| 管道外径小于等于59mm |  |  | 标识规格：40×200mm
序号 | 部门 | 识别符号 |  | 数量（只） | 基本识别色 | 备注
|  | 物质名称 | 流向
1 | 盐化事业部 | 氮气 | → | 30 | 氮气 →
2 | 盐化事业部 | 氮气 | ← | 10 | ← 氮气
3 | 盐化事业部 | 仪表气 | → | 15 | 仪表气 →
4 | 盐化事业部 | 仪表气 | ← | 10 | ← 仪表气
5 | 盐化事业部 | 空压气 | → | 15 | 空压气 →
6 | 盐化事业部 | 空压气 | ← | 10 | ← 空压气
7 | 盐化事业部 | 稀盐酸 | → | 10 | 稀盐酸 →
8 | 盐化事业部 | 稀盐酸 | ← | 10 | ← 稀盐酸
9 | 盐化事业部 | 蒸汽 | → | 20 | 蒸 汽 →
10 | 盐化事业部 | 蒸汽 | ← | 10 | ← 蒸 汽
11 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | → | 10 | 氯乙酸 →
12 | 盐化事业部 | 氯乙酸 | ← | 10 | ← 氯乙酸
160
| 管道外径小于等于59mm |  |  | 标识规格：40×200mm
序号 | 部门 | 识别符号 |  | 数量（只） | 基本识别色 | 备注
|  | 物质名称 | 流向
1 | 盐化事业部 | 循环水 | → | 20 | 循环水 →
2 | 盐化事业部 | 循环水 | ← | 20 | ←循环水
3 | 盐化事业部 | 纯水 | → | 20 | 纯水→
4 | 盐化事业部 | 纯水 | ← | 20 | ←纯水
5 | 盐化事业部 | 工业水 | → | 20 | 工业水 →
6 | 盐化事业部 | 工业水 | ← | 20 | ←工业水
7 | 盐化事业部 | 自来水 | → | 20 | 自来水→
8 | 盐化事业部 | 自来水 | ← | 20 | ←自来水
9 | 盐化事业部 | 碱液 | → | 50 | 碱液→
10 | 盐化事业部 | 碱液 | ← | 50 | ←碱液
11 | 盐化事业部 | 盐酸 | → | 20 | 盐酸 →
12 | 盐化事业部 | 盐酸 | ← | 20 | ←盐酸
13 | 盐化事业部 | 盐水 | → | 50 | 盐水 →
14 | 盐化事业部 | 盐水 | ← | 50 | ←盐水
15 | 盐化事业部 | 蒸汽 | → | 20 | 蒸汽 →
16 | 盐化事业部 | 蒸汽 | ← | 20 | ←蒸汽
17 | 盐化事业部 | 废气 | → | 20 | 废气 →
18 | 盐化事业部 | 废气 | ← | 20 | ←废气
19 | 盐化事业部 | 次氯酸钠 | → | 30 | 次氯酸钠 →
20 | 盐化事业部 | 次氯酸钠 | ← | 20 | ← 次氯酸钠
21 | 盐化事业部 | 亚硫酸钠 | → | 20 | 亚硫酸钠 →
22 | 盐化事业部 | 亚硫酸钠 | ← | 20 | ← 亚硫酸钠
570

## 安全提示牌
安全提示牌适用于电房内，1mm厚软质PVC版，背面粘贴1mm厚磁性板，可以牢固吸附于金属外壳上，白底红字，版面设计安全图标
名称 | 数量 | 尺寸mm | 备注
禁止攀登高压危险+图片标识 | 30 | 150*200 | 软PVC，背面自带磁铁（如图）
有电危险+闪电标志 | 30 | 150*200 | 软PVC，背面自带磁铁（如图）
当心触电+闪电标志 | 30 | 150*200 | 软PVC，背面自带磁铁（如图）
止步 高压危险+闪电标志 | 30 | 150*200 | 软PVC，背面自带磁铁（如图）
120
材质铝板+反光膜厚度1mm、 白底红字 配钢钉 64根，尺寸 300mm*400mm
防止冻伤警示牌16块 | 16块 | 300mm *400mm
空车停放 | 10块 | 300mm *400mm
实车停放 | 10块 | 300mm *400mm

## 泄漏牌
材质铝板+UV反光膜厚度1mm，150*200mm面板样式如下图顶部打2孔四边光滑 编号：盐化（YH051-070) 硫化(LH001-050) 氯苯（LB001-030)

## 箭头
每卷20米长 宽度3厘米 颜色 绿色，红色，紫色，黄色，棕色，黑色*2