江苏索普新材料科技有限公司

固定式氯气气体探测器季度维保招标文件

固定式氯气气体探测器季度维保招标要求：

1. 全厂113台固定式氯气气体探测仪进行季度维保（详见检测清单）。
2. 维保内容：每季度对报警仪的控制和报警单元进行检查，确保其灯光、报警和电路正常运行；每季度检测出具企业校准报告；维保方提供现场气体检测仪表检测所需的标准气体。
3. 维保期限为合同签订后一年。

电仪保障部

2023年5月10日