附件：

对310开关柜放电部位进行检测，并对更换三相穿线套管和更换三相静触头独立报价，并进行耐压试验和绝缘电阻试验。提供具有资质的有效试验报告。（设备名称：智能型中置式开关柜；型号：KYN-40.5；执行标准：GB3906；额定电压：40.5kV；额定电流：1000A；防护等级：IP4X；额定频率：50Hz；厂家：江苏东源电器集团股份有限公司）