氯苯电房无功补偿柜维修施工招标说明

- 情况说明

1.1、氯苯电房内有两台无功补偿柜，原有电容器已锈迹斑斑，多台起鼓，控制器和投切开关已不能正常工作，功率因数低于0.9，相关专家多次提出整改意见，为保证该设备能正常运行，提供功率因数，需对该设备进行整改。

2、内容

2.1、除柜内总进线开关不更换外，其它设备、元器件及柜门全部更换（供货、安装及调试），详情见统计表、系统图及技术文件，现场查勘。

3、资质要求

3.1、供货商需具有无功补偿补偿装置CQC认证及型式试验报告；

3.2、维修安装队伍需具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质。

电仪保障部

2024.3.4